**Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку Огрев обликован по партијама: Партија 1: Угаљ са превозом мрки 70 тона и лигнит 90 тона, Партија 2.: Дрво за огрев са превозом , тврди лишћар 110 прм бр. 1.1.1/20 – Основна школа ,,Свети владика Николај'' Брадарац**

На основу постављених питања и сугестија потенцијалних понуђача на конкурсну документацију за Јавну набавку Огрев обликован по партијама везаних,пре свега, за техничку спецификацију за угаљ лигнит ,а у жељи да се по спроведеном поступку јавне набавке добије најповољнија понуда за предмет јавне набавке, Комисија за јавне набавке Наручиоца врши измене и допуне Конкурсне документације у следећим деловима и на следећи начин :

1. На страни 3/47 мења се техничка спецификација за УГАЉ ЛИГНИТ,  **тако да сада гласи:**

* **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УГАЉ ЛИГНИТ:**

**Сортиман - Комад -300 mm +80 mm**

* Садржај влаге – до 45%
* Садржај пепела (у доставном стању) – до 10%
* Садржај укупног сумпора (у доставном стању) – до 1%
* Доња калорична вредност: мин 9800 kj/kg

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив производа** | **Јединица мере** | **Количина** | **Јединична цена – без ПДВ-а (дин/тона)** | **Укупно** |
| **Сушени сирови комад** | **тона** | **90** |  |  |

**2.Стране 14/47 и 15/47 бришу се,тако да сада гласе:**

**5.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

Сагласно члану 61. став 4. тачка 1. Закона, према упутству Наручиоца, понуђач треба да сачини понуду.

* 1. Понуде **се припремају и подносе у складу са позивом Наручиоца и овом конкурсном документацијом. Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на адресу Наручиоца:** ОШ „ Свети владика Николај“ Светосавска бб , 12 206 Брадарац,**, (у даљем тексту: адреса Наручиоца), до понедељка 25.05.2020. године**, **најкасније до 10:00** часова**, са назнаком:**

**„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Огрев обликован по партијама: Партија 1-Угаљ са превозом - мрки 70 тона и лигнит 90 тона**, **Партија 2-Дрво за огрев, тврди лишћар са превозом – 110 прм** број ЈН 1.1.1/2020 – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“. На полеђини коверте, односно кутије, мора бити назначен назив и адреса понуђача. Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Понуда са варијантама није дозвољена. Благовременим се сматрају понуде које су примљене од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуда.

* 1. **Понуђач може да поднесе само једну понуду.**
  2. **Понуђач може поднети понуду за једну или више партија.**Понуда мора обухватити најмање једну целокупну партију.Понуђач на понуди у понуди наводи партију на коју се понуда односи. У случају да понуђач поднесе понуду за више парија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.
  3. **Свака партија ће бити предмет посебног уговора.Партије су недељиве, понуђач мора понудити све ставке појединачне партије. У случају да понудом нису обухваћене све ставке, тј.сви тражени елементи једне партије , понуда ће бити одбијена као неприхватљива.**
  4. **Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.**
  5. **У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду.** Понуђач подноси **измену, допуну или опозив** понуде, на начин који је одређен за подношење понуде, на адресу Наручиоца**, са назнаком „ИЗМЕНА/ ДОПУНА/ ОПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ Огрев обликован по партијама: Партија 1-Угаљ са превозом - мрки 70 тона и лигнит 90 тона**, **Партија 2-Дрво за огрев, тврди лишћар са превозом – 110 прм** **број ЈН 1.1.1/2020** **НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ СЕДНИЦЕ ЗА ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА“.**
  6. **Рокови у поступку** јавне набавке биће рачунати према датуму објављивања позива на Порталу јавних набавки. Рачунање рока се врши тако што се, као први дан рока, узима први наредни дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. Уколико је последњи дан рока нерадни дан ( недеља и државни празник), рок истиче првог наредног радног дана.
  7. **Понуде ће бити отворене јавно, у понедељак, 25.05.2020. године у 10:15 часова,** на адреси Наручиоца. Представници понуђача, који ће присустовати јавном отварању понуда, морају да приложе писано овлашћење издато од стране директора предузећа за учешће у поступку отварања понуда, са јасном назнаком да се овлашћење односи на предметну набавку.

# У поступку отварања понуда, активно могу учествовати само овлашћени представници понуђача.

* 1. Понуда мора бити у писаном облику, на српском језику, оригинал, на достављеним или преузетим обрасцима из конкурсне документације, јасна и недвосмислена. Понуђач гарантује да је понуда коју подноси, дата на основу конкурсне документације која му је достављена или коју је преузео са Портала јавних набавки, односно интернет странице Наручиоца са оним садржајем који је на наведеним интернет страницама објављен, непромењеног садржаја, о чему потписује Изјаву (**Образац 6**).

**Пожељно је да свака страна понуде буде нумерисана** од стране понуђача при врху стране, и то на следећи начин: број стране/укупан број страна.

Остале одредбе Конкурсне документације остају на снази

С поштовањем,

Комисија за јавну набавку